## Позиции ППЗ
Приложение 2 к документации о запросе предложений № 0161/19/4.3/0064858/ПолГП/ЗП//Э/15.08.2019
Таблица А к техническому заданию
№ п/п | Наименование для НМЦ | Технические требования (ГОСТ, ТУ, СТО и т.д.) | Ед. изм. | Цена | Ставка НДС | Сумма НДС | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС
1 | Пробирка FUJI PLAIN TUBE 0.5 (тип 0.5 мл) | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Пробирка объемом не менее 0,5 мл, упаковка не менее 500 шт. | УПК | 15112.53 | НДС 20% | 18135.04 | 90675.18 | 108810.22
2 | Слайд для определения креатинфосфокиназы изофермента МВ FUJI DRI-CHEM SLIDE CKMB-P | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения креатинфосфокиназы изофермента, упаковка не более 24 шт | УПК | 6694.38 | НДС 10% | 3347.19 | 33471.9 | 36819.09
3 | Чашка смешивания FUJI DRI-CHEM MIXING CUPS S | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Чашка смешивания, упаковка не менее 100 шт | УПК | 2786.37 | НДС 20% | 2229.1 | 11145.48 | 13374.58
4 | Слайд для определения HDL холестерина FUJI DRI-CHEM SLIDE HDL-C-P IIID | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения холестерина , упаковка не более 24 шт. | УПК | 3081.54 | НДС 10% | 308.15 | 3081.54 | 3389.69
5 | Наконечник FUJI DRI-CHEM AUTO TIPS | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Наконечник, упаковка не менее 576 шт | УПК | 7981.31 | НДС 20% | 19155.14 | 95775.72 | 114930.86
6 | Контроль FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-H | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Контроль, упаковка не менее 6 флаконов по 3 мл | УПК | 10602.39 | НДС 10% | 1060.24 | 10602.39 | 11662.63
7 | Контроль FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-L | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Контроль, упаковка не менее 6 флаконов по 3 мл | УПК | 10602.39 | НДС 10% | 1060.24 | 10602.39 | 11662.63
8 | Слайд для определения С-реактивного белка FUJI DRI-CHEM SLIDE CRP-S III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения С-реактивного белка, упаковка не более 24 шт. | УПК | 5383.84 | НДС 10% | 67298 | 672980 | 740278
9 | Слайд для определения прямого билирубина FUJI DRI-CHEM SLIDE DBIL-P II | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения прямого билирубина, упаковка не более 24 шт. | УПК | 1711.97 | НДС 10% | 1540.77 | 15407.73 | 16948.5
10 | Слайд для определения глутамат-оксалат трансаминазы (аспартат-аминотрансферазы) FUJI DRI-CHEM SLIDE GOT/AST-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения глутамат-оксалат трансаминазы (аспартат-аминотрансферазы), упаковка не более 24 шт. | УПК | 2562.05 | НДС 10% | 1281.03 | 12810.25 | 14091.28
11 | Слайд для определения глутамат-пируват трансаминазы (аланин-аминотрансферазы) FUJI DRI-CHEM SLIDE GРТ/ALT-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения глутамат-пируват трансаминазы (аланин-аминотрансферазы), упаковка не более 24 шт. | УПК | 2562.05 | НДС 10% | 256.21 | 2562.05 | 2818.26
12 | Слайд для определения общего холестерина FUJI DRI-CHEM SLIDE TCHO-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения общего холестерина, упаковка не более 24 шт | УПК | 2857.21 | НДС 10% | 3714.37 | 37143.73 | 40858.1
13 | Контроль FUJI DRI-CHEM CONTROL QN | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика. Контроль норма для NH3, упаковка 2 флакона с прозрачной жидкостью по 3 мл | УПК | 2030.75 | НДС 10% | 203.08 | 2030.75 | 2233.83
14 | Слайд для определения триглицерида FUJI DRI-CHEM SLIDE TG-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения триглицерида, упаковка не более 24 шт. | УПК | 1995.33 | НДС 10% | 598.6 | 5985.99 | 6584.59
15 | Слайд для определения мочевой кислоты FUJI DRI-CHEM SLIDE UA-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения мочевой кислоты, упаковка не более 24 шт. | УПК | 1995.33 | НДС 10% | 2194.86 | 21948.63 | 24143.49
16 | Слайд для определения амилазы FUJI DRI-CHEM SLIDE AMYL-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения амилазы, упаковка не более 24 шт. | УПК | 1995.33 | НДС 10% | 4190.19 | 41901.93 | 46092.12
17 | Слайд для определения азота мочевины крови FUJI DRI-CHEM SLIDE BUN-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения азота мочевины крови, упаковка не более 24 шт. | УПК | 1711.97 | НДС 10% | 2225.56 | 22255.61 | 24481.17
18 | Слайд для определения кальция FUJI DRI-CHEM SLIDE Ca-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения кальция, упаковка не более 24 шт. | УПК | 1711.97 | НДС 10% | 342.39 | 3423.94 | 3766.33
19 | Слайд для определения общего (непрямого) билирубина FUJI DRI-CHEM SLIDE TBIL-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения общего (непрямого)билирубина, упаковка не более 24 шт. | УПК | 1711.97 | НДС 10% | 1540.77 | 15407.73 | 16948.5
20 | Слайд для определения натрия/калия/хлорида FUJI DRI-CHEM SLIDE Na-K-Cl | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения натрия/калия/хлорида , упаковка не более 24 шт. | УПК | 4144.14 | НДС 10% | 828.83 | 8288.28 | 9117.11
21 | Слайд для определения магния FUJI DRI-CHEM SLIDE Mg-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения магния , упаковка не более 24 шт. | УПК | 1995.33 | НДС 10% | 399.07 | 3990.66 | 4389.73
22 | Контроль FUJI DRI-CHEM ELECTROLYTE CONTROL QE | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Контроль электролитов, ураковка не менее 10 ампул | УПК | 2030.75 | НДС 10% | 406.15 | 4061.5 | 4467.65
23 | Эталонный раствор FUJI DRI-CHEM REFERENCE FLUID RE | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика. Референсная жидкость для теста на Na,K,Cl. Упаковка 6 флаконов с прозрачной жидкостью по 8 мл в 1 уп | УПК | 2196.04 | НДС 10% | 439.21 | 4392.08 | 4831.29
24 | Разбавитель FUJI DRI-CHEM Diluent DL(CRP) | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика. Дилюент для разведения CRP, упаковка флакон с прозрачной жидкостью 32 мл | УПК | 743.82 | НДС 10% | 1115.73 | 11157.3 | 12273.03
25 | Слайд для определения неорганического фосфора FUJI DRI-CHEM SLIDE IP-P | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения неорганического фосфора, упаковка не более 24 шт. | УПК | 2562.05 | НДС 10% | 512.41 | 5124.1 | 5636.51
26 | Слайд для определения гамма-глутамилтрансферазы FUJI DRI-CHEM SLIDE GGT-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения гамма-глутамилтрансферазы, упаковка не более 24 шт. | УПК | 1995.33 | НДС 10% | 4190.19 | 41901.93 | 46092.12
27 | Слайд для определения креатинина FUJI DRI-CHEM SLIDE CRE-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения креатинина, упаковка не более 24 шт. | УПК | 1995.33 | НДС 10% | 4190.19 | 41901.93 | 46092.12
28 | Слайд для определения щелочной фосфатазы FUJI DRI-CHEM SLIDE ALP-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения щелочной фосфатазы, упаковка не более 24 шт. | УПК | 1711.97 | НДС 10% | 1540.77 | 15407.73 | 16948.5
29 | Слайд для определения глюкозы FUJI DRI-CHEM SLIDE GLU-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения глюкозы , упаковка не более 24 шт. | УПК | 1192.47 | НДС 10% | 1430.96 | 14309.64 | 15740.6
30 | Слайд для определения общего белка FUJI DRI-CHEM SLIDE TP-P III | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайд для определения общего белка | УПК | 1711.97 | НДС 10% | 1540.77 | 15407.73 | 16948.5
31 | Слайд для определения альбумина FUJI DRI-CHEM SLIDE ALB-P | Реагенты для in-vitro диагностики и расходные материалы для анализатора биохимического Использование метода «сухая химия» Совместимость с анализатором FUJI DRI-CHEM, установленным у заказчика Слайды для определения альбумина, упаковка не более 24 шт. | УПК | 1711.97 | НДС 10% | 513.59 | 5135.91 | 5649.5
32 | Пробирка вакуумная пластиковая BD Vacutainer Plus с крышкой BD Hemogard, с цитратом натрия, 0,129M-3,8%, 2,7мл, (100шт/упак) | Контейнер, предназначенный для взятия крови с помощью вакуума, созданного изготовителем, для коагулологических исследований. Пробирка должна быть изготовлена из прозрачного пластика, который позволяет ясно рассмотреть содержимое при визуальном осмотре. Пробирка должна быть полного наполнения с двойными стенками: наружные - из полиэтилентерефталата, внутриннее - из полипропилена, для предотвращения образования воздушной пробки и последующей активации, агрегации тромбоцитов и получения заведомо заниженных показателей на АЧТВ. Внутренность пробирки должна быть силиконизирована для избежания контактной активации. Номинальная вместимость - не более 2,7 мл, размер - не менее 13х75 мм. Добавка – цитрат натрия (0,129М 3,8 %), цветовая кодировка пробки – «голубая» (внешний голубой колпачок). Этикетка – бумажная с линией контроля наполнения. Первичная упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией на русском языке. Знак стерильности на этикетке и упаковке. | УПК | 1416.8 | НДС 10% | 283.36 | 2833.6 | 3116.96
33 | Набор реагентов для обслуживания анализатора (XL) | Набор растворов для обслуживания анализатора предназначен для осуществления рутинного обслуживания анализатора.Использование набора обеспечивает очистку игл и трубок моющей станции. Стабильность после вскрытия: картридж – не менее 4-х недель при температуре 15-30°С, флаконы – 7 дней при температуре 15-30°С. Совместимость с иммунохимическим анализатором Liaison. | НАБ | 11046.75 | НДС 20% | 26512.2 | 132561 | 159073.2