## Позиции ППЗ
Приложение 2 к документации о запросе предложений № 0161/19/4.3/0080946/ПолГП/ЗП//Э/28.11.2019
Таблица А к техническому заданию
№ п/п | Наименование товара | Тип/Марка | Технические характеристики | Производитель | Ед. изм. | Цена за ед. без НДС | Ставка НДС
1 | 34335 Антитела к вирусу гепатита С (калибраторы 0-1) (2x1,1 мл) | Access ВГС Ат ПЛЮС КАЛИБРАТОРЫ (Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS) | 2 флакона по 1,1 мл (уровни 0-1). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (антитела к вирусу гепатита С). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (антитела к вирусу гепатита С), в человеческой сыворотке, с менее 0.1% азид натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела к вирусу гепатита С. | БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС, Франция | УПК | 13384.28 | НДС 10%
2 | 34339 Антитела к вирусу гепатита С (контроль) (6x2,5 мл) | Access ВГС Ат ПЛЮС Контроль Качества (Access HCV Ab PLUS QC) | 6 флаконов по 2,5 мл (уровни 1-2). Флаконы, содержащие растворы с известными значениями концентрации Антител к вирусу гепатита С, в сыворотке человека, с менее 0,1% азида натрия. Уровень 1: сыворотка крови человека, отрицательная на антитела к вирусу гепатита С; уровень 2: сыворотка крови человека, положительная на антитела к вирусу гепатита С. Имитируют показатели клинических образцов. Используются для контроля рабочих характеристик системы. | БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС, Франция | УПК | 20574.03 | НДС 10%
3 | 34330 Антитела к вирусу гепатита С (реагент для определения) (2х50тестов) | Access ВГС Ат ПЛЮС (Access HCV Ab PLUS) | 2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержат растворы реагентов для определения наличия антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека. Реагент для определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке или плазме методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией. | БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС, Франция | УПК | 38832.42 | НДС 10%
4 | A59429 ВИЧ комбо калибратор | Access ВИЧ комбо КАЛИБРАТОРЫ (Access HIV combo CALIBRATORS)(вид 110190) | 2 флакона по 1,7 мл (уровни 0-1). Набор калибраторов для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека. Флаконы, содержащие растворы с отрицательной (нереактивной на анти-ВИЧ антитела) сывороткой человека с менее 0.1% азида натрия и положительной (реактивной на антитела к ВИЧ-1, инактивированной подогревом) сывороткой человека с менее 0.1% азида натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента ВИЧ. | БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС, Франция | ШТ | 16775.33 | НДС 10%
5 | A59430 ВИЧ комбо контроль | Access ВИЧ комбо контроль качества (Access HIV combo QC) (вид 110210) | 3 флакона по 4,4 мл + 3 флакона по 4,4мл. Набор контрольных образцов для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека для выполнения на иммунохимическом анализаторе | БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС, Франция | ШТ | 23809.62 | НДС 10%
6 | A59428 ВИЧ комбо | Access ВИЧ комбо (Access HIV combo) (вид 110140) | 2 картриджа по 50 тестов.. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в сыворотке крови. Реагент для качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 (групп М и О) и ВИЧ-2 в человеческой сыворотке и плазме методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Набор реагентов для комбинированного анализа на антиген ВИЧ и анти-ВИЧ-антитела является вспомогательным средством в диагностике инфекции ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и используется в качестве скринингового теста для доноров крови и плазмы. | БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС, Франция | ШТ | 27129.54 | НДС 10%